Aula LAB 01 – Transformadores e Indutores

Centro federal de educação tecnológica de santa catarina
Departamento de eletrônica
Retificadores (ENG - 20301)
Aula lab 01

Transformadores e indutores
[image: image1.emf]
Figura 1 – Curvas de magnetização e variação da permeabilidade com a temperatura [3].

[image: image2.png]ttttttt AN S b = x =

thttrtt NI St

REREEE AN | 25 TLT

o~ 1A e \

trttttt e I

BEREEE At e X o
=0 o0<T<T T>T

!
Figura 9.5: Visdo classica dos momentos magnéticos num material ferromagnético em trés |
faixas de temperatura.




Figura 2 – Momentos magnéticos para diferentes temperaturas [2].

Tabela 1 – Indutância dos indutores.

	Indutor
	Indutância

	Núcleo de ar
	

	Núcleo de ferrite
	


Tabela 2 – Curva de magnetização de indutores.

	Núcleo de Ar
	Núcleo de Ferrite

	Corrente desejada [mA]
	Corrente medida

 [mA]
	Tensão no indutor 

[V]
	Corrente desejada [mA]
	Corrente medida 

[mA]
	Tensão no indutor
[V]

	0,0
	
	
	0,0
	
	

	50,0
	
	
	40
	
	

	100,0
	
	
	50
	
	

	150,0
	
	
	60
	
	

	200,0
	
	
	70
	
	

	250,0
	
	
	80
	
	

	300,0
	
	
	90
	
	

	350,0
	
	
	100
	
	

	Resistor série para limitar a corrente de 150 Ω x 10 W
	Resistor série para limitar a corrente de 820 Ω x 10 W


[image: image3.emf]L

R

L

i

v





L

i

L

v






Figura 3 – Circuito a ser montado para levantar a curva de magnetização dos indutores.

Tabela 3 – Relação de transformação – Primário para secundário.

	Tensão desejada no primário

[V]
	Tensão medida no primário

[V]
	Tensão medida no secundário 1

[V]
	Tensão medida no secundário 2
[V]

	0,0
	
	
	

	10,0
	
	
	

	20,0
	
	
	

	50,0
	
	
	

	100,0
	
	
	

	150,0
	
	
	

	200,0
	
	
	

	220,0
	
	
	


Tabela 4 – Relação de transformação – Secundário para primário.

	Tensão desejada no secundário

[V]
	Tensão medida no secundário

[V]
	Tensão medida no primário

[V]

	0,0
	
	

	5,0
	
	

	10,0
	
	

	15,0
	
	

	20,0
	
	

	25,0
	
	

	30,0
	
	








1
2/2
Retificadores (ENG – 20301)

