UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Departamento de Engenharia Elétrica

EEL7040 – Circuitos Elétricos I - Laboratório

Aula 02

Voltímetro e amperímetro de corrente contínua

Figura 1 - Símbolo do voltímetro ideal.

Figura 2 - Símbolo do voltímetro com sua resistência interna associada.

Figura 3 - Circuito a ser utilizado.

- Vf – fonte de tensão de 15 V;

- Ri – resistência interna da fonte;

- R1 = 1,2 kΩ ± 5% com potência de 1/8 W;

- R2 = 510 Ω ± 5% com potência de 1/8 W.

Figura 4 - Circuito para medição das tensões.

Figura 5 - Circuito para determinar o erro de inserção do voltímetro.

Figura 6 - Medidas a serem realizadas.

Figura 7 - Símbolo do amperímetro ideal.

Figura 8 - Símbolo do amperímetro com sua resistência interna associada.

Figura 9 - Circuito a ser utilizado.

- Vf – fonte de tensão de 15 V;

- Ri – resistência interna da fonte;

- R1 = 12 kΩ ± 5% com potência de 1/8 W;

- R2 = 120 Ω ± 5% com potência de 1/8 W;

- Rx = 1,2 kΩ ± 5% com potência de 1/8 W.

Figura 10 - Circuito para medição das correntes.

Figura 11 - Circuito para determinar o erro de inserção do amperímetro.

Figura 12 - Medidas a serem realizadas.